# Validierungsmatrix für KABQ (GAMP 5 Kategorie 3 – Standardsoftware)

| Validierungsschritt | Verantwortung Nutzer | Verantwortung KA-Becker GmbH | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Systembeschreibung | ✔️ Erstellung / Abnahme | ✔️ Beschreibung des Produkts | Muss Bestandteil der Validierungsdokumentation sein / System im Change beschrieben. SOP Lenkung von Dokumenten anpassen. |
| User Requirements Specification (URS) | ✔️ Definition der eigenen Anforderungen | ➖ Nur technische Rückfragen | Anforderungen sollten GxP-Risiko priorisieren |
| Lieferantenauswahl / -bewertung | ✔️ Bewertung und Freigabe | ✔️ Bereitstellung von QS-Infos | Lieferant muss ggf. auditiert sein |
| Funktionale Spezifikation (FDS) | ➖ Nicht erforderlich | ➖ Nicht erforderlich | Nur erforderlich bei tiefgreifender Konfiguration (nicht KABQ) |
| Systemarchitektur / IT-Konzept | ✔️ Infrastruktur, IT-Sicherheit | ✔️ Standarddokumentation | IT-Sicherheitsanforderungen nach Annex 11 (im Change enthalten) |
| Risikobewertung (EU GMP Annex 11, GAMP 5, ICH Q9) | ✔️ Durchführung und Dokumentation | ➖ Unterstützung auf Anfrage | GAMP-konform auf Systemfunktion fokussieren |
| Lieferantendokumentation (z. B. Entwicklung, Tests) | ➖ Nur Sichtung / Bewertung | ✔️ Entwicklerdokumentation & Unit-Tests | Werden für ext. Behördenaudits zur Einsicht bereitgehalten |
| Installationsqualifizierung (IQ) | ✔️ für Infrastruktur / Hosting | ➖ Nur bei mitgelieferter Hardware | Nur Funktionstest nach Change |
| Funktionsqualifizierung (OQ) | ✔️ Konfigurationsabhängige Tests | ✔️ Werksseitige Tests / Nachweise | Tests für Rollen, Signaturen, Berechtigungen etc. |
| Leistungsqualifizierung (PQ) | ✔️ Prüfung im produktiven Ablauf | ➖ Kundenspezifische Umgebung nicht enthalten | Im Routinebetrieb nachweisbar dokumentieren |
| Benutzerschulung | ✔️ Schulungsnachweise erforderlich | ➖ Optional: Schulungsunterlagen | Mitarbeiter auf System und Prozesse schulen |
| Betriebs-SOPs (z. B. Backup, Zugriff) | ✔️ Erstellung & Schulung | ➖ Empfehlungen möglich | Zugriffe, Backups, Wiederherstellung etc. |
| Change Management Verfahren | ✔️ Umsetzung im QMS | ✔️ Änderungen im Produkt dokumentieren | Teil des internen QMS - Change wurde von KA-Becker zur Verfügung gestellt |
| Release- und Versionskontrolle | ✔️ Nachvollziehbarkeit im System | ✔️ Release Notes bereitstellen | Versionierung muss nachvollziehbar sein |
| Audit-Trail Prüfung | ✔️ Sichtprüfung und Nachweis | ✔️ Audit-Trail-Funktion dokumentieren | Änderungen sichtbar, vollständig, manipulationssicher |
| Elektronische Signaturprüfung (Annex 11) | ✔️ Funktionstest (wenn genutzt) | ✔️ Signaturfunktion implementieren | Signaturen müssen eindeutig zuordenbar sein |
| Abnahmeprotokoll / Freigabe | ✔️ Dokumentierte Freigabe | ➖ Bereitstellung Vorlage optional | Dokumentierte Abnahme erforderlich (z. B. via Adobe Sign) |